HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

De conformidad con la Directiva 91/155 / CEE. Aleaciones dentales Cromoron

Aleaciones dentales:

Cromoron Easy

Cromoron Premium C y Cromoron LFC

Cromoron FH y Cromoron LA

Cromoron Soldadura

Reemplaza la edición desde: 09/02/2012

Fecha de emisión: 09/02/2014

1.Sustancia / preparación y nombre de la empresa

1.1 Detalles del producto:

Nombre comercial de las aleaciones dentales :

Cromoron Easy

Cromoron Premium C y Cromoron LFC

Cromoron FH y Cromoron LA

Cromoron Soldadura

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla

Fabricación de prótesis en laboratrio dental

1.3 Información sobre el fabricante:

dg dental doo, Dol 1, SI3342 Oberburg

Venta y persona de contacto:

dg dental ek

Calle / PO Box:

Lesumer Heerstr. 36

Nat.-Kennz./PLZ/Ort:

D-28717 Bremen

Teléfono / Fax: 49 (0) 4216363214

2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Claasificación conforme  a la directiva 67/548/CEE o 1999/45/CE

R40

R43

T.R48/23

2.2 Posibles peligros

Frases R

40		Posibles efectos cancerígenos

43		Posibilidad de senibilización en contacto con la piel

48/23		Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación

Frases S

22		No respirar el polvo

24/25		Evitees el contacto con los ojos y la piel

36/37		Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados

3. Composición en% / información sobre los componentes

3.1 Sustancia

No procede. El producto no es una sustancia.

3.2 Mezclas

CROMORON FH

COMPONENTE		%

Co				62,5

Cr				30

Mo				5,1

Si				1

Mn				1

4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de lo primeros auxilios

Indicaciones Generales

En caso de manifestaciones alérgicas, llamar al médico.

Inhalación

Retirar el afectado de la xona de peligro.

Contacto con la piel

Lavar la zona afectada con agua y jabón.

Contacto con los ojos

Retirar los lentes del contacto. Enjuagar los ojos con agua limpia. Consultar al oculista.

4.2 Principale síntomas y efectos

No se dispone de datos.

4.3 Indicación de los tratamientos especiales

No se dispone de datos.

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medio de extinción adecuados

Polvo por combustión de metales, arena

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No se dispone de datos

6. Medidas en caso de vertido accidental

Procurar ventilación suficiente. No respirar los vapores. Evitar la formación de polvo.

7. Almacenamiento y manipulación

7.1 Manipulación

Según instrucciones técnicas en las instrucciones de procesamiento. Protección contra el polvo.

7.2 Almacenamiento

No hay condiciones especiales. Mantener los recipientes cerrados, en un sitio bien ventilado. No almacenar juntos con sustancias explosivas.

8. Controles de exposición y equipos de protección personal

8.1 Diseño de sistemas técnicos

Extracción de polvos.

8.2 Componentes con valores límite relacionados con el lugar de trabajo

Véase también 15.2

8.3 Higiene laboral y equipos de protección personal

Protección respiratoria: cuando se traspasen los valores límites del puesto de trabajo se deberá llevar un aparato de protección respiratoria autorizado para este fin.

Protección de los ojos: Gafas protectras con protección lateral

Protección de los manos: en caso de tratamiento térmico hay que utilizar guantes protectores termoaislantes.

9. Propiedades físicas y químicas (rangos para las diferentes aleaciones)

color: plata

olor: ninguno

9.1 Intervalos de fusión:

1100-1400 ° C

9.2 Densidad:

8.2 a 8.6 g / cm 3

otras características del producto:

dureza Vickers 180-380 HV10

estrés 0,2 a prueba 350-> 600 MPa

alargamiento

Aproximadamente 6-> 14%

Índice de corrosión ISO 16744

<100 microgramos / cm 2 en 7 días

10. Estabilidad y reactividad

No aplicable, las aleaciones no se descomponen.

11. Informacion toxicológica

11.1 Toxicidad aguda

No aplicable, sin efectos si se usa adecuadamente

11.2 Toxicidad crónica

No aplicable, sin efectos si se usa adecuadamente

12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

No existen datos.

12.2 Persistencia y degradabilidad

No existen datos.

12.3 Potencial de bioacumulación.

No existen datos.

12.4 Movilidad en el suelo

No existen datos.

12.5 Otros efectos adversos

No existen datos

13.  Métodos de eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminar los residuos o el reciclaje de acuerdo con las normativas locales.

13.2 Procedimiento de eliminación del material de embalaje

No hay instrucciones especiales.

Cabe señalar que pueden aplicarse normas nacionales o regionales.

14. Reglamentación del transporte

Los presentes productos no están sujetos a las normas de transporte peligrosas.

15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad

EU Reglamentación. No hay regulaciones fuera de la Ley de Dispositivos Médicos

15.2 Restricciones de uso y comercialización

Para los siguientes componentes, las leyes nacionales deben ser observadas:

El límite de exposición laboral (valor MAK) para cobalto o níquel en aleaciones no está definido, por la seguridad debe cumplir con los valores límite del lugar de trabajo para polvos hechos de metales puros

Cobalto y / o níquel 0.1 mg por metro cúbico. ¡Otros requisitos nacionales pueden ser importantes!

16. Otra información

La información describe nuestro producto en términos de cualquier requisito de seguridad. El estado actual de nuestro conocimiento.